## Hoja1
UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ÁNGEL
Alumno:
Proyecto:
GENERADORES DE OBRA
Preliminares
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones | Croquis
Pre-1 | Limpieza: Limpieza y desempalme del terreno incluye mano de obra herramienta, retiro de basura y acarreos. | [7 empty] | 0 | M²
0
Pre-2 | Trazo y nivelacion del terreno: Estableciendo ejes y referencias,nivel incleye herramienta, mano de obra,equipo y retiro | [7 empty] | 0 | M²
Pre-3 | Excavacion para cimentacion: A mano para excavacion de cepas de .60m en suelo regular incluye herramienta como: Pala, pico, carretilla. Al igual que limpieza y acarreo a la primera estacion. | [7 empty] | 0 | M3
0
0
0
0
0
0
0
0
Cimentacion
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Cim-1 | Plantilla de cimentacion: Suministro y fabricacion de concreto con un F'c 100kg/cm² de 5cm de espesor incluye mano de obra, herramientas y materiales para su elaboracion. | [7 empty] | 0 | m2
0
0
0
0
0
0
0
0
Cim-2 | Zapata corrida: Se elaborara con concreto de F'c 200kg/cm² Hecho en obra de .60m de base por .40m de espesaor incluye suministros, mano de obra, herramienta, armado, cimbrado,colado, decimbrado, curado limpieza de restos a pie de camion. | [7 empty] | 0 | ML
0
0
0
0
0
0
0
0
Cim-3 | Relleno de cepa: Utilizando el mismo material de excavacion, incluye ,mano de onbra y herramienta | [7 empty] | 0 | M³
0
0
0
0
0
0
0
0
Cim-4 | Cadena de cerramiento: Hecha en obra con dimension de 15x20 con un concreto de F'c 200kg/m² incluye mano de obra, herramienta, cimbra, desimbrado y todo lo necesario para su elaboracion | [7 empty] | 0 | ML
Estructura
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Est-1 | Castillos:Elaborados en obra con armado de 15x15 y colado de 20x20 con concreto de 200 kg/m² cuenta con los materiales necesarios para su fabricacion incluye mano de obra, herramienta., cimbra y decimbrar. | [7 empty] | 0 | ML
Est-2 | Losa: Colada en sitio con un concreto de F'c 200kg/m² armada con malla electrosoldada incluye colado, cimbra, decimbra, mano de obra y todos materiales para su correcta fabricacion | [7 empty] | 0 | M²
Albañileria
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Alb-1 | Firme: Firme de concreto con F'c 150gk/m² con un espesor de 12cm incluye todo lo necesario para su elaboracion | [7 empty] | 0 | M²
| Interior de la caseta | [7 empty] | 0
| Exterior de la caseta | [7 empty] | 0
Alb-2 | Muros: Tabique 10 x 14 x 28 asentado con mortero arena con junta de 1.5cm con una altura de 2.5 aplanado de mortero 1:5 incluye mano de obta, herramienta y todo lo necesario para su fabricacion | [7 empty] | 0 | M² | Menos 0.0 M² de vanos en la construccion
Alb-3 | Vanos: Vanos de Puertas y Ventanas | [7 empty] | 0 | M²
Ventana de la cocina
Ventana de la habtacion
Ventana de la cocina
Ventana de baño
Ventana con vista a la calle
Puerta Principal
Puerta de Baño
Alb-4 | Registro de sanitario: Con medida de 40x60 de Tabique 10 x 14 x 28 asentado con mortero arena con junta de 1.5cm aplanado con mortero a 1:5 incluye mano de obra y todo para su correcta elaboracion | [7 empty] | 0 | Pzas
Impermeabilizacion
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Imp-1 | Imprmeabilizacion: Con impermeabilizante comex Blanco top total incluye mano de obra y herramientas para su correcta elaboracion (duracion de 10 años) | [7 empty] | 0 | M²
Instalaciones Sanitarias
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Insa-1 | Tuberia sanitaria 4'': Tubo sanitario de P.V.C de 4'' de diametro incluye mano de obra, excavacion, relleno y todo lo necesario para su colocacion | [7 empty] | 0 | ML
Insa-2 | Tuberia sanitaria 2'': Tubo sanitario de P.V.C de 2'' de diametro incluye mano de obra, excavacion, relleno y todo lo necesario para su colocacion | [8 empty] | ML
Instalaciones Hidraulica
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Inhi-1 | Tuberia de cobre 1/2'': Tubo de cobre de 1/2'' tipo L incluye mano de obra, excavacion y todo lo necesario para su colocacion | [7 empty] | 7.5 | ML
Instalaciones Electricas
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Inel-1 | Suminidtro y centro de carga | [8 empty] | Pzas
Inel-2 | Apagador sencillo: Apagador sencillo marca Bticino Modus incluye mano de obra y todo para su correcta instalcion | [8 empty] | Pzas
Inel-3 | Contacto sencillo: Contacto sencillo marca Bticino Modus incluye mano de obra y todo para su correcta instalcion | [8 empty] | Pzas
Muebles Sanitarios
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Musa-1 | Lavabo: Marca cato color blanco empotrado incluye mano de obra, herramienta y materiales para su correcta instalacion | [8 empty] | Pzas
Musa-2 | W.c: Marca cato color blanco incluye mano de obra, herramienta y materiales para su correcta | [8 empty] | Pzas
Musa-3 | Regadera: regadera marca Rugo modelo 44-F incluye mano de obra, herramienta y materiales para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pzas
Muebles de Servivio
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Muse-1 | Tarja: Tarja empotrada en plancha, incluye contra canasta, cespol, mano de obra, herramienta y materiales para su correcta instalacion | [8 empty] | Pzas
Muse-2 | Estufa: incluye mano de obra, herramienta y materiales para su correcta instalacion | [8 empty] | Pzas
Muse-3 | Boiler:incluye mano de obra, herramienta y materiales para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pzas
Muse-4 | Tinaco: tinaco marca rotoplas con capacidad de 1100 lt junto con accesorios incluye mano de obra, herramienta y materiales para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pzas
Aluminio
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Alu-1 | Ventana: Ventana de alumino color humo y vidrio templado de 3mm de 1.2x1.2 incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion | [8 empty] | Pzas
Alu-2 | Ventana de baño: Ventana de alumino color humo y vidrio templado de 3mm de 0.4x0.4 incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pzas
Alu-3 | Puerta de baño: Puerta de aluminio color humo de .76x2.10 incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 |  | 1 | Pzas
Alu-4 | Puerta acceso principla: Puerta de aluminio color humo de .86x2.10 incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion | [8 empty] | Pzas
Acabados
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Aca-1 | Aplanado en muros: Fino con mortero-arena 1:5 con un espesor de 1cm incluye mano de obra, retiro de sobrante, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion | [7 empty] | 0 | M² | Menos 9.322 M² de vanos en la construccion
(Revisar tabla de muros, aplanado en ambos lados mas plafon, revisar tabla de losa)
Aca-2 | Piso ceramico: marca lamosa color beige de 20x40 incluye suministro y colocacion, mano de obra, retiro de sobrante, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion | [8 empty] | M² | Se utilizara el mismo para el baño
(Revisar tabla de firme)
Aca-3 | Pintura:marca comex color blanco amanecer incluye mano de obra, materiales a utilizar para su correcta ejecucion | [8 empty] | M²
(Revisar tabla de muros, aplanado en ambos lados mas plafon, revisar tabla de losa)
Limpieza General
Codigo | Concepto | Eje | Tramo | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Suma | Total | Unidad | Observaciones
Lim-1 | Limpieza Final: Limpieza para entrega de la obra a base de agua, detergente y jabon esto incluye mano de obra y materiales como escobas, trapadadores,jergas, fibras. Incluyen limpieza en pisos, puertas, ventanas, muebles de baño y de servicio y todo los elementos que se encuentren dentro de la planta | [8 empty] | M²